Информация по вопросу 3.  О работе контрольно-надзорных органов в 2021 году, планы и задачи на 2022 год.

- За истекший период 2021 года на территории Арсеньевского городского округа произошло 323 (аппг-288) пожаров, из них в зданиях сооружениях- 122 в т.ч. в жилых зданиях- 86, на открытых территориях-199, иные пожары-2 (автомобиль). При этом на пожарах в 2021 г. погибло 5 (аппг-5) человека, травмировано-2 (3) человека. Спасено на пожарах 7 человек, эвакуированно 42.

Основные причины пожаров за 2021/2020гг.

| № | Причина | пожары. |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2020г. |  |
| 1 | КЗ электрооборудования, электропроводки | 30 | 22 | +8 р. |
| 2 | Неисправность электрооборудования транспорта | 1 | 2 | - 1 р. |
| 3 | Неправильное устройство печного отопления | 19 | 15 | + 26 %. |
| 4 | Детская шалость | 0 | 2 | - 2 р. |
| 5 | Печи | 1 | - | + 1 р. |
| 6 | Поджоги | 15 | 11 | + 36 % |
| 7 | Неосторожность при курении | 248 | 230 | + 7 % |
| 8 | Неосторожное обращение с огнем | 7 | 4 | + 3 р. |
| 9 | НППБ при эксплуатации электрооборудования | - | - | - |
| 10 | Нарушение технологического процесса | - | - | - |
| 11 | Самовозгорание | - | - | - |
| 12 | Газовые приборы | 1 | - | + 1 р. |
| 13 | Взрывы | - | - | - |
| 14 | ### Сварочные работы | 1 | - | + 1 р. |
| 15 | ### Грозовой разряд | - | - | - |
| 16 | ### Итого: | 323 | 286 | + 13 % |

- в 2021 году проведено 50 проверок из них: - 10 плановых, 40 внеплановых проверок.

- Всего отделом составлено 70 протоколов. Из них на физических лиц-42, на юл-12. По материалам из прокуратуры г.Арсеньева, также привлечено 16 лиц.

Основными нарушениями требований пожарной безопасности при проведении проверок, явилось

- неправильное содержание путей  эвакуации, в частности нарушение требований к размерам эвакуационных выходов, наличию знаков ПБ, отсутствие дверей в коридорах, отделяющих ЛК от коридоров, холлов и т.п., (двери нужны чтобы продукты горения (дым, СО не попадал в ЛК …) состояние остекления дверей, наличие указателей «выход», наличие препятствий, посторонних предметов в коридорах, холлах и т.д., наличие легкооткрываемых запоров на дверях эвакуационных выходов, направление открытия дверей и др. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз напомнить, что размер основного входного дверного проема для общественных зданий и сооружений, в среднем должен быть шириной не менее 1,2м и высотой не менее 1,9 м., в некоторых случаях и шире, -1,6метра, в зависимости от числа эвакуируемых из помещений, на путях эвакуации-это у нас в основном коридоры, ЛК, тамбуры, холлы и т.д.

-не должно быть посторонних предметов мешающих эвакуации людей - различная мебель в виде столов, стульев, встроенных не по нормам в тамбурах различного оборудования, выступающего за стены, например, банкоматов, терминалов, в ЛК запрещено размещать блоки кондиционеров, наличию в ЛК и коридорах открывающихся окон, они нужны для естественного освещения и удаления продуктов горения (дыма), на окнах на открываемых фрамугах должны быть ручки на высоте не более 1,7 м от уровня пола

- содержание средств противопожарной автоматики, в частности наличие договоров на обслуживание АПС, УПТ, актов проверок, правильность монтажа, соблюдение внедренных решений на соответствие требованиям норм действующих документов. В связи с этим еще раз кратко напомню, что датчики АПС запрещено закрывать посторонними предметами и размещать их ближе 50 см от края стен, осветительных ламп и любого другого оборудования

-Также немаловажным является распространенное нарушение - формальный подход руководителей объектов к проведению тренировок по эвакуации на случай пожара. Напомню, что в соответствии с требованиями ППР в РФ, На объекте защиты с массовым пребыванием людей (имеется ввиду 50 человек, в данном случае рассчитывается по проектной площади, а не на глаз, исходя из количества посетителей). Руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. Данные тренировки должны проводиться РЕАЛЬНО, а не на «бумаге»…. Это требование играет немаловажный аспект, который влияет на сохранение жизни и здоровья в случае пожара. Слаженная работа персонала в ходе тренировок эвакуации, залог сохранения жизни людей, которые пришли к Вам за оказываемыми услугами…