«Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории Арсеньевского городского округа

Администрация городского округа сообщает, что согласно результатам производственного контроля качества питьевой воды, проведенного ООО «Кристалл» в период с 05 по 07 сентября 2020 года, в распределительной сети города выявлено превышение критерия существенного ухудшения по показателю мутность, в среднем на 4,93 мг/дм3. Данное превышение наблюдается вследствие сезонного ухудшения качества воды водохранилища на р. Дачная.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении обеспечивается путем обеззараживания жидким хлором по рассчитанной дозе хлора. Воду перед использованием рекомендуется отстаивать и кипятить.

Администрация городского округа».