МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Принят Думой

Арсеньевского городского округа

29 апреля  2014 года

О внесении изменений в муниципальный правовой акт

Арсеньевского городского округа от 05 декабря 2011 года

№ 67-МПА «Условия приема сточных вод в систему канализации Арсеньевского городского округа»

1. Внести следующие изменения в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 05 декабря 2011 года № 67-МПА «Условия приема сточных вод в систему канализации Арсеньевского городского округа»:

1.1. Пункт 1.2 дополнить словами:

«, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.2. Пункт 1.5 дополнить словами:

«, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.3. Позицию третью пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«- залповые сбросы  сточных вод (залповым сбросом считается сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более, чем в 20 раз установленных нормативов и требований);».

1.4. Пункт 2.4 после слов «очистки сточных вод (Приложение № 1)» дополнить словами «и с учетом условий, установленных для организации, осуществляющей водоотведение в водные объекты рыбохозяйственного назначения.».

1.5. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Обо всех случаях ухудшения качества очистки производственных сточных вод, залповых сбросах, проведении аварийно-восстановительных работ Абоненты должны немедленно информировать предприятие, эксплуатирующее системы водоснабжения и канализации Округа в течение одного часа.»

1.6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Абоненты, среднесуточный объем сточных вод которых составляет более                 30 м3/сутки по всем выпускам, обязаны подавать в организацию, эксплуатирующую систему канализации Округа, декларацию о составе и свойствах сточных вод.

Отбор сточных вод производится в присутствии представителя эксплуатирующей организации. Периодичность планового контроля состава сточных вод абонента устанавливается эксплуатирующей организацией индивидуально для каждого абонента, но не реже одного раза в три месяца.».

1.7. Пункт 3.5 дополнить абзацами следующего содержания:

«Абонент должен быть извещен о проведении отбора проб сточных вод не менее чем за 15 минут до проведения отбора проб.

При воспрепятствовании абонентом в доступе в течение более, чем 30 минут с момента прибытия представителей эксплуатирующей организации составляется акт, фиксирующий факт несовершения абонентом действий, необходимых для обеспечения доступа к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточной воды.»

1.8. Последнее предложение пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

«Для абонентов, среднесуточный объём сточных вод которых составляет более 30 м3/сутки, отбор проб производится не реже одного раза в три месяца, для остальных  - не реже одного раза в год.»

2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа						            	А.А. Дронин

«05»  мая    2014 года

№  163 -МПА