«Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории Арсеньевского городского округа

Администрация городского округа сообщает, что согласно результатам производственного контроля качества питьевой воды, проведенного ООО «Кристалл» в период с 02 по 05 июля 2020 года, в распределительной сети города выявлено превышение критерия существенного ухудшения по показателю мутность, в среднем на 1,21 мг/дм3. Данное превышение наблюдается вследствие прохождения обильных ливневых дождей.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении обеспечивается путем обеззараживания жидким хлором по рассчитанной дозе хлора. Воду перед использованием рекомендуется отстаивать и кипятить.

Администрация городского округа».