«Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории Арсеньевского городского округа

Администрация городского округа сообщает, что согласно результатам производственного контроля качества питьевой воды, проведенного ООО «Кристалл», с 14 сентября 2021 года в связи с ливневыми дождями установлено существенное ухудшение качества питьевой воды централизованного водоснабжения по показателю мутность на 0,5 мг/дм3.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении обеспечивается путем обеззараживания воды жидким хлором по рассчитанной дозе хлора. Воду перед использованием рекомендуется отстаивать и кипятить.

Администрация городского округа».