МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Принят Думой

Арсеньевского городского округа

25 ноября  2015 года

О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского

городского округа от  05.12.2011 № 67-МПА «Условия приема сточных вод

в систему канализации Арсеньевского городского округа»

1. Внести в Муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 05.12.2011 № 67-МПА «Условия приема сточных вод в систему канализации Арсеньевского городского округа» (в ред. Муниципального правового акта Арсеньевского городского округа от 05.05.2014 № 163-МПА) следующие изменения:

  - В пункте 1.1 исключить слова «, предотвращение нарушений в работе сетей и сооружений коммунальной канализации, повышение эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации».

  - В пункте 1.2 исключить слова «, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 "Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - В пункте 1.3 слова «действующих, проектируемых, реконструируемых (расширяемых) предприятий и организаций, сбрасывающих сточные воды в канализационную сеть Округа, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности (далее - Абоненты)» заменить словами «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в систему канализации Округа (далее - Абоненты), за исключением Абонентов, в отношении которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади, и которые вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду напрямую в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а не организациям водопроводно-канализационного хозяйства».

  - Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Взимание платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Округа осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», Постановлением Губернатора Приморского края от 22.01.2008 № 7-пг «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», с учетом п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - В абзаце четвертом п. 2.2 исключить слова «(залповым сбросом считается сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более, чем в 20 раз установленных нормативов и требований)»;

  - Пункт 2.3 изложить в следующей редакции

«2.3. Сточные воды, отводимые в централизованную систему водоотведения Округа, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в части предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, а также настоящего Муниципального правового акта в части предотвращения нанесения ущерба окружающей среде.».

  - Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. При отборе представителем предприятия, эксплуатирующим системы водоснабжения и канализации Округа, контрольной пробы Абонент может одновременно в его присутствии отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аккредитованной организации (лаборатории) за счет собственных средств.».

  - Пункт 5.6 дополнить словами: «в порядке, установленном Постановлением Губернатора Приморского края от 22.01.2008 № 7-пг «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» с учетом требований настоящего Муниципального правового акта».

2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                        А.А. Дронин

«01»  декабря  2015 г.

№  301 - МПА