АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 июля 2013 г. | г.Арсеньев | № | 615-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания на разработку

схемы водоснабжения Арсеньевского городского округа

на период 2013 - 2028 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку схемы водоснабжения  Арсеньевского городского округа на период 2013 - 2028 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.И. Гавриленко.

Глава городского округа					                        А.А. Дронин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

«30» июля  2013 г. № 615-па

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку схемы водоснабжения Арсеньевского

городского округа на период 2013 - 2028 годов

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Местоположение объекта | Арсеньевский городской округ |
| 2 | Основание для разработки | - 1. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - 2. Генеральный план Арсеньевского городского округа (далее - Генеральный план), утвержденный Думой Арсеньевского городского округа от 08 ноября 2012 года № 20 «Об утверждении генерального плана Арсеньевского городского округа»; - 3. Схемы, утвержденные решением Думы Арсеньевского городского округа от 08 ноября 2012 года № 20 «Об утверждении генерального плана Арсеньевского городского округа»: - - планируемого функционального зонирования; - - планируемого размещения объектов энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения; - - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и транспортного обслуживания. |
| 3 | Вид и наименование градостроительной документации | Схема водоснабжения Арсеньевского городского округа на перспективу до 2028 года |
| 4 | Заказчик | Администрация Арсеньевского городского округа |
| 5 | Организация -исполнитель | Согласно договору по результатам конкурса |
| 6 | Цель разработки | 1. Определение стратегии и единой политики перспективного развития системы водоснабжения города, с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития; 2. Экономическое стимулирование развития систем водоснабжения городского округа; 3. Внедрение энергосберегающих технологий. |
| 7 | Целевые показатели | Разработка схемы водоснабжения согласно утвержденным датам |
| 8 | Сроки разработки | Работа выполняется в два этапа: 1 этап - до 25 октября 2013 года; 2 этап - до 25 ноября 2013 года. |
| 9 | Планируемые периоды | На срок 15 лет, в том числе: - на начальный период – 3 года; - на последующие 5-летние периоды. |
| 10 | Основные характерис-тики объекта | Принять по материалам отчетов ресурсоснаб-жающих организаций в области водоснабжения и согласовать с Заказчиком на стадии анализа существующего положения |
| 11 | Основные требования к составу схемы | В соответствии с требованиями документов: - - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснаб-жению и канализации городских и сельских поселений; - иных действующих нормативных документов в области водоснабжения |
| 12 | Содержание градострои-тельной документации (Схемы водоснабжения) | - Общие положения. Концепция схемы и основные инженерные решения. - Исходные данные. - Существующее положение в сфере водо-снабжения муниципального образования. - Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения; - Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения, оценка возможности их использования на перспективу; - Анализ состояния источников водоснаб-жения и водозаборов города; - Анализ системы очистки питьевой воды. - Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу. - Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчётный срок; - Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана и расчетов; - Целевые показатели развития водоснаб-жения города; - Варианты развития системы водоснабжения. - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения. - Водопроводные сооружения и площадки для их размещения; - Водоводы и магистральные сети; - Рекомендации по увеличению надёжности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений; - Мероприятия по охране окружающей среды; - Рекомендации по развитию службы эксплуатации ресурсоснабжающей организации; - Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий государственной информационной системы и Project Management; - Технико-экономические показатели системы водоснабжения; - Обоснование инвестиций в новое строи-тельство, реконструкцию и техническое пере-вооружение объектов водоснабжения. - Обосновывающие материалы к схеме водо-снабжения. |
| 13 | Особые требования | - Окончательный вариант развития системы водоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения». - Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в формате MS Project. - Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в публичных слушаниях. На схеме водоснабжения должны быть отображены: - районирование по типам застройки; - дорожная сеть; - границы водных объектов; - зеленая зона; - мосты, эстакады, путепроводы; - строения; - источники системы водоснабжения с охранными зонами; - очистные сооружения водопровода с зонами санитарной охраны; - магистральные водоводы с сооружениями на них зонами санитарной охраны; - водопроводные насосные станции; - потребители систем водоснабжения; - водопроводные сети; - пожарные гидранты; - прочие объекты систем водоснабжения. |
| 14 | Использование в проек-те научно-технических достижений и новой техники | Предусмотреть максимальное использование энергосберегающих технологий и принципа наилучших доступных технологий |
| 15 | Мероприятия по охране окружающей среды | Предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов |
| 16 | Требования к сметным расчетам | Расчет стоимости строительства выполнить по укрупненным показателям стоимости строи-тельства и технико-экономических показателей объектов аналогов |
| 17 | Требования к форме представляемых материалов | Текстовые материалы в формате doc и pdf. Графические материалы в формате wmf. Материалы презентаций в формате ppt. |
| 18 | Количество экземпляров предоставляемых материалов | Материалы схемы предоставляются в четырех экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе |
| 19 | Исходные данные, выдаваемые Заказчиком | 1. Объёмы и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди). 2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа. 3. Утвержденный Генеральный план Арсеньевского городского округа (пояснительная записка с приложениями). 4. Технические условия на подключение объектов строительства к энергоснабжению. |

___________________________________