Памятка. Неисправная проводка

С усилением низких ночных температур многие жильцы квартир и домов отапливают свои жилые помещения самодельными электронагревательными приборами. Никакая электропроводка долго не выдержит такой нагрузки, а тем более старая. В домашней суете мы забываем, что старая проводка не рассчитана на современные плиты, телевизор, котлы, обогреватели и т.п.

МКУ УГОЧС администрации Арсеньевского городского округа, напоминает:

- Следите за исправностью розеток, вилок, электропроводки. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

- Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой, а также не заклеивайте обоями и не закрывайте элементами сгораемой отделки.

- Опасно включать одновременно в одну розетку несколько потребителей тока с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

- При необходимости использования удлинителя, не перегружайте его.

- Следите за выключением всех электроприборов перед уходом из дома.

Признаки неисправности электропроводки:

- горячие электрические вилки или розетки;

- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;

- звук потрескивания в розетках;

- искрение;

- запах горящей резины, пластмассы;

- следы копоти на вилках и розетках;

- потемнение оплеток электропроводов;

- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

Помните! Небрежность с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к непоправимой беде!