АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 17 декабря 2020 г. | г. Арсеньев | № | 741-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении нормативов состава сточных вод

для абонентов централизованной системы водоотведения

Арсеньевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Арсеньевского городского округа (приложение).

2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Богомолова Е.В.

Глава городского округа                                                                                В.С. Пивень

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «17» декабря 2020 г. № 741-па

Нормативы

состава сточных вод для абонентов

централизованной системы водоотведения

Арсеньевского городского округа

| № п/п | Наименование показателей состава сточных вод | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 98 |
| 2. | БПКполн. | 4,6 |
| 3. | АПАВ | 0,7 |
| 4. | Фосфаты (Р) | 0,3 |
| 5. | Аммоний-ион | 0,8 |
| 6. | Железо общее | 0,4 |
| 7. | Железо раств. | 0,13 |
| 8. | Нефтепродукты | 0,05 |
| 9. | Фенолы | 0,001 |
| 10. | Алюминий | 0,04 |
| 11. | Медь | 0,001 |
| 12. | Цинк | 0,01 |
| 13. | Кадмий | 0,0025 |
| 14. | Свинец | 0,003 |
| 15. | Никель | 0,01 |

_____________