Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «11» сентября 2020 г. № 538-па

«Приложение  № 9

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95-па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Собственные средства |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, дошкольные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОБУ СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом, опрессовка | 0,50 | по графику | Заместитель деректора по АХР | - | - | 0,50 |
| 1.2. | Поверка манометров в тепловом узле | 1,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 1,00 | - |
| 1.3 | Приобретение радиаторов отопления с монтажным комплектом с кронштейнами - 4 шт., | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,00 | - |
| 1.4 | Замена металической трубы отопления на полипропелен рекреация 1 -ого этажа - 70 м.п. | 130,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 130,00 | - |
| 1.5 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль - 63 шт | 1 816,60 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | 1 170,89 | 36,21 | - |
| 1.6 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,00 | - |
| 1.7 | Оформление паспорта готовности | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 2 008,10 |  |  | 1 170,893 | 227,213 | 0,50 |
| 2 | МОБУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена перегородки 1 этаж (входная группа) | 200,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 200,00 | - |
| 2.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,50 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 0,50 |
| 2.3 | Утепление дверных проемов | 3,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | 3,00 |
| 2.4 | Приобретение материалов для аварийных работ (вентиль, прокладки, метапол, фитинги и т.д.) | 30,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 2.5 | Замена дверей на запасном выходе № 3 | 50,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 50,00 | - |
| 2.6 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 2.7 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 69 шт. | 2 100,40 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | 1 408,175 | 43,55 |  |
| 2.8 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | 30,00 | II кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
|  | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
|  | Итого: | 2 414,90 |  |  | 1 408,175 | 354,00 | 3,50 |
| 3 | МОБУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт запорной арматуры (задвижки) в узле системы отопления | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 3.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,0 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 1,0 |
| 3.3 | Утепление запасных выходов | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, плотник | - | - | 1,0 |
| 3.4 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления: замена стояка в 305 каб. | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,00 | - |
| 3.5 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 54 шт. | 1 633,40 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | 934,782 | 28,91 | - |
| 3.6 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 3.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 1 666,40 |  |  | 934,782 | 59,90 | 2,00 |
| 4 | МОБУ СОШ № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт запорной арматуры (задвижки) в узле системы отопления | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 4.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 4.3 | Ремонт системы отопления (замена труб на запасном выходе, в водяном узле) | 130,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 130,00 | - |
| 4.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР |  | 20,00 |  |
| 4.5 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 4.6 | Промывка фильтра грубой очистки | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 4.7 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 4.8 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 87 шт. | 2 844,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | 1 586,066 | 49,054 |  |
| 4.4 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 3 025,00 |  |  | 1 586,066 | 230,1 | - |
| 5 | МОБУ СОШ № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 20,00 | - |
| 5.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 5.3 | Утепление оконных и дверных проемов | 2,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, плотник | - | 2,00 | - |
| 5.4 | Приобретение материала (метапол Ø 25, фитинги, шаровые краны) для замены железных стояков отопления на метапол, выполнение работ по замене стояков отопления | 90,00 | II кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 90,00 | - |
| 5.5 | Приобретение запорной арматуры — 4 шт. | 40,00 | II кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 40,00 | - |
| 5.6 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 184 шт. | 6 552,80 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | 3 818,828 | 118,108 | - |
| 5.7 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 1,0 | - |
|  | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 6 705,80 |  |  | 3 818,828 | 271,10 | - |
| 6 | МОБУ Гимназия № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | - | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 6.2 | Промывка радиаторов отопления со снятием в кабинетах № 214, 215, 216 | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 6.3 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 6.4 | Замена трубопровода на PRR (пропилен) Ø 32 мм — 16 м, Ø 25 мм — 8 м в кабинетах № 214, 214а, в подвальном помещении | 25,80 | III кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 25,80 | - |
| 6.5 | Замена шарового крана Ø 50 мм на магистрали, ведущей в начальную школу | 2,20 | III кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 2,20 | - |
| 6.6 | Установка регулировочных кранов на теплоносителях в кабинетах № 118, 216 | 2,30 | III кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - |  | 2,30 |
| 6.7 | Установка воздушного тепловентилятора в помещении школьного гаража с подключением к тепловому узлу | 4,20 | I кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 4,20 | - |
| 6.8 | Приобретение материалов для аварийных работ | 12,80 | III кв | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 12,80 | - |
| 6.9 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 48,30 |  |  |  | 46,00 | 2,30 |
| 7 | МОБУ СОШ № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 20,00 | - |
| 7.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,50 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 0,50 |
| 7.3 | Промывка фильтров, расходомеров, тепловом узле | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
| 7.4 | Ремонт системы отопления в туалетах 2, 3, 4 этажей | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 7.5 | Поверка манометров в тепловом узле | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 1,0 | - |
| 7.6 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль — 61 шт. | 1 682,40 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | 1 044,44 | 32,302 | - |
| 7.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 1 733,90 |  |  | 1 044,44 | 83,30 | 0,50 |
| 8 | МОБУ Лицей № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение материалов для аварийных работ | 20,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 20,0 | - |
| 8.2 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом. | 2,00 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 2,00 | - |
| 8.3 | Утепление и дверных проемов | 3,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 3,00 | - |
| 8.4 | Приобретение материала: труба, отводы, тройники, крестовина, Ø 110 мм | 40,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 40,00 | - |
| 8.5 | Приобретение биметаллических радиаторов — 9 шт. | 40,00 |  | Заместитель деректора по АХР | - | 40,0 | - |
| 8.6 | Поверка манометров в тепловом узле, счетчиков холодной воды | 10,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 10,00 | - |
| 8.7 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | - |
|  | Итого: | 115,00 |  |  |  | 115,00 | 0,00 |
| 9 | МОБУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,00 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 1,00 |
| 9.2 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | 30,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 30,00 | - |
| 9.3 | Проверка манометров в тепловом узле | 1,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 1,00 | - |
| 9.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 30,00 | в течение года | Заместитель деректора по АХР | - | 30,00 | - |
| 9.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 62,00 |  |  |  | 61,00 | 1,00 |
| 10 | МОБУ ДО ЦВР |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 1,30 | по графику | Заместитель деректора по АХР | - | - | 1,30 |
| 10.2 | Утепление оконных проемов, дверей запасных выходов | 1,0 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | 1,00 |
| 10.3 | Приобретение материалов для аварийных работ | 45,00 |  | Заместитель деректора по АХР | - | 45,00 | - |
| 10.4 | Проверка манометров в тепловом узле | 12,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | 12,00 | - |
| 10.5 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 59,30 |  |  |  | 57,00 | 2,30 |
| 11 | МОБУ УМЦ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 0,50 | по графику | Заместитель деректора по АХР, слесарь | - | - | 0,50 |
| 11.2 | Утепление оконных и дверных проемов | 2,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | 2,00 |
| 11.3 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 180,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 180,00 | - |
| 11.4 | Приобретение и установка новых радиаторов отопления (каб.2 — 1 шт., каб. 5 — 1 шт.) | 24,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | 10,00 | 14,00 |
| 11.5 | Выборочный ремонт системы отопления (замена стальных стояков на метапол) | 5,00 | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | 5,00 |
| 11.6 | Оформление паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заместитель деректора по АХР | - | - | - |
|  | Итого: | 211,50 |  |  |  | 190,00 | 21,50 |
|  | Всего по общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования | 18 050,20 |  |  | 9 963,18 | 1 695,14 | 33,60 |
| 12 | МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка» |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 12.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Завхоз | - | - | - |
| 12.3 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ профиль | 700,00 | I-III кв. | По договору | 679,00 | 21,00 | - |
| 12.4 | Ремонт системы отопления (замена радиаторов в гр. 11, каб. 12 | 50,00 | III кв. | По договору | - | 50,00 | - |
| 12.5 | Замена отмостков вокруг здания овощехранилища | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
|  | Итого: | 770,00 |  |  | 679,00 | 91,00 | - |
| 13 | МДОБУ ЦРР д/с № 9 «Ёлочка» |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 13.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 13.3 | Обслуживание теплосчетчика | 27,00 | январь-сентябрь (ежемесячно) | По договору | - | 27,00 | - |
| 13.4 | Текущий ремонт системы отопления (замена труб на метапол) гр. 4, 5 | 5,00 | III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 13.5 | Поверка манометров | 1,50 | II кв. | По договору | - | 1,50 | - |
| 13.6 | Приобретение материалов для аварийных работ | 5,00 | II кв. | По договору |  | 5,00 | - |
|  | Итого: | 21,50 |  |  |  | 21,50 | - |
| 14 | МДОБУ д/с № 10 «Вишенка» |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 14.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 14.3 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | По договору | - | 1,5 | - |
| 14.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 5,00 | II кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 14.5 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 975,947 | I - III кв. | По договору | 946,669 | 29,278 | - |
|  | Итого: | 992,447 |  |  | 946,669 | 45,778 | - |
| 15 | МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик» |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 15.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 15.3 | Текущий ремонт системы отопления (на пищеблоке, в моечной гр. № 1) | 30,00 | I кв. | По договору | - | 30,00 | - |
| 15.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 5,00 | III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
|  | Итого: | 45,00 |  |  |  | 45,00 | - |
| 16 | МДОБУ д/с № 13 «Теремок» |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 16.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 16.3 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 20,00 | II кв. | По договору | - | 20,00 | - |
| 16.4 | Поверка манометров | 1,5 | II кв. | По договору | - | 1,5 | - |
| 16.5 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 443,900 | I - III кв. | По договору | 430,583 | 13,317 | - |
|  | Итого: | 475,40 |  |  | 430,583 | 44,817 | - |
| 17 | МДОБУ д/с № 14 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 17.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 17.3 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1 053,827 | I – III кв. | По договору | 1 022,212 | 31,615 | - |
| 17.4 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 8,00 | II кв. | По договору | - | 8,00 | - |
|  | Итого: | 1 063,827 |  |  | 1 022,212 | 41,615 | - |
| 18 | МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 18.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 18.3 | Замена приборов учета ГВС | 8,00 | II кв. | По договору | - | 8,00 | - |
| 18.4 | Замена радиаторов на системе отопления (в спальни группу № 6 2 шт. | 15,00 | III кв. | По договору | - | 15,00 | - |
|  | Итого: | 33,00 |  |  | - | 33,00 | - |
| 19 | МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | по договору | - | 10,0 | - |
| 19.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 19.3 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 393,140 | I – III кв. | По договору | 381,346 | 11,794 | - |
| 19.5 | Косметический ремонт фасада здания | 2,00 | II кв. | По договору | - | - | 2,00 |
| 19.6 | Косметический ремонт овощехранилища | 1,0 | II кв. | По договору | - | - | 1,0 |
| 19.7 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 8,00 | II кв. | По договору | - | 8,00 | - |
|  | Итого: | 441,14 |  |  | 381,346 | 56,794 | 3,00 |
| 20 | МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 20.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 20.3 | Поверка манометров | 1,50 | II кв. | По договору | - | 1,50 | - |
| 20.4 | Утепление теплосети на территории ДОУ | 1,50 | I кв. | Заведующий | - | - | 1,5 |
| 20.5 | Подготовка подвала (утепление, покраска побелка) | 1,00 | I кв. | По договору | - | 50,00 | 1,0 |
| 20.6 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 271,557 | I – III кв. | По договору | 263,41 | 8,147 | - |
| 20.7 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 20,00 | II кв. | По договору | - | 20,00 | - |
|  | Итого: | 305,557 |  |  | 263,41 | 39 | 2,50 |
| 21 | МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 21.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 21.3 | Поверка манометров | 1,50 | III кв. | По договору | - | 1,50 | - |
| 21.4 | Приобретение и установка дверей запасного выхода группа № 12 | 25,00 | III кв. | По договору | - | 25,00 | - |
| 21.5 | Ремонт крыльца запасного выхода пищеблока | 3,00 | II кв. | По договору | - | 3,00 | - |
| 21.6 | Косметический ремонт теплового узла (побелка, покраска труб) | 1,00 | II кв. | Заведующий | - | 1,00 | - |
| 21.7 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1 410,031 | I-III кв. | По договору | 1 367,73 | 42,301 | - |
|  | Итого: | 1 440,531 |  |  | 1 367,73 | 72,801 | - |
| 22 | МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 22.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 22.3 | Текущий ремонт систем отопления | 20,0 | I кв.II кв. | По договору | - | 20,0 | - |
| 22.4 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1 616,144 | I – III кв | По договору | 1 567,66 | 48,484 | - |
| 22.5 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 8,00 | II кв. | По договору | - | 8,00 | - |
|  | Итого: | 1 646,144 |  |  | 1 567,66 | 78,484 | - |
| 23 | МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 23.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 23.3 | Текущий ремонт системы водоснабжения и канализации | 50,00 | II кв | По договору | - | 50,00 | - |
| 23.4 | Приобретение материалов для аварийных работ | 5,00 | II кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 23.5 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 8,00 | III кв. | По договору | - | 8,00 | - |
|  | Итого: | 73,00 |  |  |  | 73,00 | - |
| 24 | МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго» |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,0 | II кв. | По договору | - | 10,0 | - |
| 24.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 24.3 | Текущий ремонт системы водоснабжения и канализации | 50,00 | II кв. | По договору | - | 50,00 | - |
| 24.4 | Текущий ремонт системы отопления | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 24.5 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 5,00 | III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 24.6 | Косметический ремонт фасада | 2,00 | II кв. | По договору | - | - | 2,00 |
| 24.7 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1 759,37 | I - III кв. | По договору | 1 706,589 | 52,781 | - |
|  | Итого: | 1 836,37 |  |  | 1 706,589 | 127,781 | 2,00 |
| 25 | МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 25.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 25.3 | Текущий ремонт системы отопления | 40,00 | II кв. | По договору | - | 40,00 | - |
| 25.4 | Приобретение материала для устранения аварийных ситуация (метапол, хомуты) | 5,00 | III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 25.5 | Ремонт кровли здания | 100,00 | II кв. | По договору | - | 100,00 | - |
| 25.6 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1 745,59 | I - III кв. | По договору | 1 693,222 | 52,368 | - |
|  | Итого: | 1 900,590 |  |  | 1 693,222 | 207,368 | - |
| 26 | МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки» |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 26.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 26.3 | Приобретение материала для устранения аварийных работ | 5,00 | II – III кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 26.4 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 1 400,00 | I - III кв. | По договору | 1 358,00 | 42,00 | - |
|  | Итого: | 1 415,00 |  |  | 1 358,00 | 57,00 | - |
| 27 | МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка» |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Гидровневматическая промывка отопительной системы и горячего водоснабжения и испытание на прочность и плотность трубопроводов | 10,00 | II кв. | По договору | - | 10,00 | - |
| 27.2 | Подготовка паспорта готовности к зиме | - | III кв. | Заведующий | - | - | - |
| 27.3 | Текущий ремонт системы отопления | 200,00 | III кв. | По договору | - | 200,00 | - |
| 27.4 | Приобретение материала для устранения аварийных работ | 5,00 | II кв. | По договору | - | 5,00 | - |
| 27.5 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ-конструкций | 506,30 | I - III кв. | По договору | 491,111 | 15,189 | - |
| 27.6 | Подготовка подвала к отопительному сезону (утепление фрамуг, труб, уборка) | 1,50 | III кв. | Заведующий | - | - | 1,50 |
| 27.7 | Утепление вентиляционных шахт в бассейне, музыкальном зале | - | III кв. | По договору | - | - | - |
|  | Итого: | 722,800 | - | - | 491,111 | 230,189 | 1,50 |
|  | ВСЕГО по дошкольным организациям: | 13 155,306 | - | - | 11 907,50 | 11 65,80 | 9,00 |
|  | ВСЕГО по системе образования: | 31 205,506 | - | - | 21 870,70 | 2 860,90 | 42,60 |

_____________________».

Приложение № 2

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «11» сентября 2020 г. № 538-па

«Приложение № 10

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от «20» февраля 2020 г. № 95 - па

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры

администрации Арсеньевского городского округа, к отопительному сезону 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет | Собственные средства |
| 1 | МБУК «Дворец культуры «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO (2 шт.) | 15,00 | Май | По договору | - | - |  | 15,00 |
| 1.2 | Проверка преобразователей расхода ПРЭМ 80 LO № 671949 | 6,80 | Май-июль | По договору | - | - |  | 6,80 |
| 1.3 | Ревизия запорной арматуры трубопроводов: герметичности сальниковых уплотнений; плотности арматуры и фланцевых соединений; смазки винтовых пар шпиндель-резьбовых втулок; наличия технического масла в гильзах под термометры | собственные силы и технические средства | май-сентябрь | Слесарь | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| 1.4 | Промывка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | собственные силы и технические средства | Май | Слесарь | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| 1.5 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность | собственные силы | Май, сентябрь | Слесарь | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| 1.6 | Поверка манометров в ФБУ"ПЦСМ" (4 шт.) | 1,50 | Май | Заместитель директора по АХЧ | - | - |  | 1,50 |
|  | Дезинфекция и промывка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | собственные силы и технические средства | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ, слесарь | - | - |  | собственные силы и технические средства |
| 2 | МКУ «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утепление оконных и дверных проемов в БФ №4 | 2,00 | Сентябрь | Заведующий | - | - |  | 2,00 |
| 2.2 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях БФ № 4, БФ № 5 | собственные силы | По графику | Управляющие компании | - | - |  | собственные силы |
| 2.3 | Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях ЦГБ, ЦДБ | собственные силы | III кв. | Слесарь | - | - |  | собственные силы |
| 3. | МБУДО «Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления | 11,025 | Июль | По договору | - | 11,025 |  | - |
| 3.3 | Ремонт и утепление оконных проемов, дверей запасного выхода | 1,00 | Июнь – октябрь | По договору | - | - |  | 1,00 |
| 3.4 | Замена двери запасного выхода | 40,30 | II кв. | По договору | - | 40,30 |  | - |
| 3.5 | Замена треснувших оконных стекол | 5,19 | Июнь – октябрь | По договору | - | - |  | 5,19 |
| 3.6 | Текущие расходы по ремонту теплосетей учреждения | 14,18 | в течение года | По договору | - | - |  | 14,18 |
| 3.8 | Поверка монометров избыточного давления (2шт.) | 1,14 | Июль-сентябрь | По договору | - | - |  | 1,14 |
|  | Итого | 98,135 |  |  |  | 51,352 |  | 46,81 |

_______________________».