АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 июля 2013 г. | г.Арсеньев | № | 614-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания

на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа

на период 2013 - 2028 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа на период 2013 - 2028 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.И. Гавриленко.

Глава городского округа					                        А.А. Дронин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

«30» июля  2013 г. № 614-па

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа на период 2013 – 2028 годов.

| 1 | Наименование объекта | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение объекта | Арсеньевский городской округ |
| 3 | Основание для разработки | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Градостроительный кодекс РФ); - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-ции»; 7. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-ления»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-пальных образований»; 10. Постановление Правительства Российской Феде-рации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утвер-ждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 11. Постановление правительства от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-жения, порядку их разработки и утверждения»; 12. Постановление правительства от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации; 13. Постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»; 14. Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1997 года № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»; 15. Распоряжение Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 511-р «Об утверждении стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации»; 16. Генеральный план Арсеньевского городского округа (Генеральный план – далее), утвержден-ный Думой Арсеньевского городского округа от 08 ноября 2012 года. № 20 «Об утверждении генерального плана Арсеньевского городского округа»; 17. Схемы, утвержденные решением Думы Арсеньевского городского округа от 08 ноября 2012 года. № 20 «Об утверждении генерального плана Арсеньевского городского округа»: - планируемого функционального зонирования; - планируемого размещения объектов энерго-, тепло-, газо-, водонабжения; - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и транспортного обслуживания. |
| 4 | Заказчик | Администрация Арсеньевского городского округа |
| 5 | Организация-исполнитель | Согласно договору по результатам конкурса |
| 6 | Цель разработки | 1. Определение стратегии и единой политики перспективного комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города, с целью обеспечения надежной и качественной коммунальной услуги потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития; 2. Экономическое стимулирование развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа; 3. Внедрение энергосберегающих технологий. |
| 7 | Срок разработки программы | Срок разработки программы до 25 ноября 2013 года |
| 8 | Планируемые периоды программы | На срок 15 лет, в том числе: - на первые 5 лет с разбивкой по годам; - последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| 9 | Состав программного документа | В состав программного документа необходимо включить следующие разделы: 1. Паспорт программы; 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры; 3. Перспективы развития муниципального обра-зования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы; 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры; 5. Программа инвестиционных проектов, обеспе-чивающих достижение целевых показателей»; 6. Источники инвестиций, тарифы и доступ-ность программы для населения; 7. Управление программой. |
| 10 | Паспорт программы | Паспорт программы содержит в себе: 1. Ответственного исполнителя программы. 2. Соисполнителя программы. 3. Цель программы. 4. Задачи программы. 5. Целевые показатели: - перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа; - надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфра-структуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - качества коммунальных ресурсов. 6. Срок и этапы реализации программы. 7. Объемы требуемых капитальных вложений. 8. Ожидаемые результаты реализации програм-мы. |
| 11 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | Необходимо включить следующие подразделы: - краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации твердых бытовых отходов, газоснабжения); - краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения необходимо сопровождать ссылкой на более детальный анализ в разделе 3 Обосновывающие материалы «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфра-структуры». Краткий анализ существующего состояния по каждому виду системы ресурсоснабжения необходимо провести по следующим харак-теристикам: - институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы); - характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы); - балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей); - доля поставки ресурса по приборам учета; - зоны действия источников ресурсов; - резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию в целом; - надежность работы системы; - качество поставляемого ресурса; - воздействие на окружающую среду; - тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости произ-водства и транспорта ресурса; - технические и технологические проблемы в системе. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей необходимо осуществлять со ссылкой на более детальный анализ в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоре-сурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов. Необходимо в его состав включать: - указание на утвержденную программу энерго-ресурсосбережения; - анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы. |
| 12 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы»; | В состав раздела программного документа необходимо включить следующие подразделы: - количественное определение перспективных показателей развития городского округа, на основе которых разрабатывается программа, со ссылкой на их обоснование в разделе 1 «Перспективные показатели развития городского округа для разработки программы» Обосновывающих материалов. - перечень перспективных показателей включает: динамику численности населения, динамику ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамику частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы, с выделением этапов. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса, приведенное в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов. Показатели прогноза спроса необходимо приводить по каждому виду коммунальных ресурсов (электроэнергия, тепло на отопление, горячая вода, пар на технологические нужды, газ, холодная вода, водоотведение, твердые бытовые отходы) и по каждому виду присоединенной нагрузки (электрическая нагрузка, отопительная, по газу, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения), с детализацией по группам потребителей (многоквартирные дома, частные жилые дома, бюджетные организации, административно-коммерческие здания, промыш-ленность), на весь период разработки программы, с выделением этапов. |
| 13 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | В состав раздела программного документа необходимо включить следующие показатели: - критерии доступности для населения комму-нальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса); - величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе; - показатели качества поставляемого коммунального ресурса; - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях); - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.); - показатели воздействия на окружающую среду. Необходимо привести количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период разработки программы, с выделением этапов. Количественные показатели необходимо приводить со ссылкой на их обоснование, приведенное в разделе 5 «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов. |
| 14 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | В состав раздела программного документа необходимо включить следующие подразделы: - программа инвестиционных проектов в электроснабжении; - программа инвестиционных проектов в тепло-снабжении; - программа инвестиционных проектов в газо-снабжении; - программа инвестиционных проектов в водо-снабжении; - программа инвестиционных проектов в водо-отведении; - программа инвестиционных проектов в захоро-нении (утилизации) твердых бытовых отходов; - программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях; - программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении; - взаимосвязанность проектов. Каждый из указанных разделов (кроме программ установки приборов учета и реализации энергосберегающих мероприятий) необходимо представлять в виде таблицы с перечнем инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, которые были отобраны для обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, со ссылками на разделы 6 - 10 Обосновывающих материалов и Схемы ресурсоснабжения. По каждому проекту необходимо указать: - краткое описание проекта; - конкретную цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности ресурсоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.); - технические параметры проекта; - необходимые капитальные затраты; - срок реализации проекта; - ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату и т.п.) и количественное их определение; - сроки получения эффектов; - простой срок окупаемости проекта. Программу установки приборов учета необходимо привести в виде таблицы по многоквартирным домам и бюджетным организациям, с указанием по годам затрат на их установку, со ссылкой на обоснование сроков в разделе 11 «Общая программа проектов» Обосновывающих материалов. Программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей необходимо привести в виде таблицы, по многоквартирным домам, бюджетным организациям, городскому освещению, со ссылкой на обоснование сроков в разделе 11 «Общая программа проектов» Обосновывающих материалов. В таблице необходимо привести следующие показатели по каждому проекту: - наименование проекта; - количественные показатели проекта; - сроки реализации проекта; - затраты на реализацию проекта по годам; - ожидаемые эффекты от проекта по годам (выраженный в сэкономленном ресурсе и в стоимостных показателях); - совокупный эффект от проекта (выраженный в сэкономленном ресурсе и в стоимостных показателях); - простой срок окупаемости проекта. Если некоторая часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры и в сфере ресурсосбережения, взаимосвязана друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства либо реконструкции зданий, кварталов, других объектов, то по таким проектам необходимо привести отдельную таблицу с перечнями взаимосвязанных проектов. |
| 15 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | В состав раздела программного документа необходимо включать: 1. таблицу с указанием объемов и каждого источника инвестиций по каждому проекту со ссылкой на их обоснование в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Выделить следующие источники инвестиций: собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты (указать условия привлечения кредитов), средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии); 2. краткое описание форм организации каждого или групп проектов, со ссылкой на их обоснование в разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов. Необходимо выделить следующие группы проектов: - проекты, реализуемые действующими организациями, - проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договору коммерческой концессии), - проекты, для реализации которых создаются организации с участием городского округа; - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций; 3. таблицу с указанием необходимой для реализации программы динамики уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) на весь период разработки программы по каждой организации в ценах отчетного года (со ссылкой на обоснования в разделе 14 «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)» Обосновывающих материалов); 4. таблицу на весь период разработки программы (со ссылкой на раздел 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Обосновывающих материалов) с показателями: - рассчитанной платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг; - рассчитанных дополнительных (по отношению к отчетному году) расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению; - рассчитанных численных значений каждого из критериев доступности коммунальных услуг для населения. Необходимо сравнить рассчитанные значения критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на всем периоде разработки программы и сделать вывод об их соблюдении. |
| 16 | Управление программой | Необходимо разработать: - план-график работ по реализации программы (включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, утверждения тарифов, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д.); - порядок предоставления отчетности по выполнению программы; - порядок и сроки корректировки программы. |
| 17 | Обосновывающие материалы к программе | В состав обосновывающих материалов необходимо включить следующие разделы: 1. «Перспективные показатели развития городского округа для разработки программы»; 2. «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы»; 3. «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры»; 4. «Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации»; 5. «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры»; 6. «Перспективная схема электроснабжения городского округа»; 7. «Перспективная схема теплоснабжения городского округа»; 8. «Перспективная схема водоснабжения городского округа»; 9. «Перспективная схема водоотведения городского округа»; 10. «Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами»; 11. «Общая программа проектов»; 12. «Финансовые потребности для реализации программы»; 13. «Организация реализации проектов»; 14. «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)»; 15. «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги»; 16. «Модель для расчета программы». |

_______________________